附：体测仪器技术参数及要求

| 货物名称 | 技术参数与功能 |
| --- | --- |
| 立定跳远测试仪 | 红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平。 采用红外线非接触传感器测量原理，测量数据准确，经久耐用。 可设定测试次数为1-3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害。 *外设采用红外对射技术，红外发射与接收杆之间间距1-2米范围内可调节，为了测试稳定两根杆之间无需连接线，防止连接线被测试者碰到影响测量。根据学校的不同需求可将测量区扩展至14米，实现立定三级跳远功能。 *主机与外设无线连接。 *主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。 *主机具有身份证识别功能。 主机采用七寸高分辨率彩色显示屏，屏幕可显示受测者的照片、姓名、性别、测试编号等基本信息。主机采用中文显示界面，测试步骤中文提示功能。 主机有USB插口，可以导入、导出5万条以上数据。主机存储5万条数据。 可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。 主机具备指定学号查询功能。 *支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。支持实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。 *具有蓝牙功能，可无线连接热敏打印机实时打印测试成绩。 主机自身满足连接多台外设同时测试的功能。 主机具备指定学号查询功能。 主机与单机均采用2.4G无线通讯方式连接，抗干扰能力强。 主机与电脑之间采用2.4G无线通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 主机和外设内置大容量锂电池，可以独立工作10小时以上。 1）测量范围：0～320cm 2）分度值：1cm 3）误差：±1 cm |
| 仰卧起坐测试仪 | *标配4人同时测试。 *主机与外设无线连接。 *主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。 *主机具有身份证识别功能。 主机采用七寸高分辨率彩色显示屏，屏幕可显示受测者的照片、姓名、性别、测试编号等基本信息。主机采用中文显示界面，测试步骤中文提示功能。 主机有USB插口，可以导入、导出5万条以上数据。主机存储5万条数据。 可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。 *支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。支持实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。 *具有蓝牙功能，可无线连接热敏打印机实时打印测试成绩。 主机自身满足连接多台外设同时测试的功能。 主机具备指定学号查询功能。 *外设采用腰带式芯片感应，自动判断人体运动姿态和位置。 *配备专业仰卧床体，保证舒适度的同时不会造成反弹效果；勾脚位置可固定双脚，避免测试时动作变形而受到伤害； 主机与单机均采用2.4G无线通讯方式连接，抗干扰能力强。 主机与电脑之间采用2.4G无线通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 主机和外设内置大容量锂电池，可以独立工作10小时以上。 1）测量范围：0～9999次 2）分度值：1次 3）误差：±1次 |
| 跑步测试仪 | 可扩展测试100米、150米、200米、400米跑、25米*2、50米*8往返跑等项目。 *标配8人同时测试。 *主机与外设无线连接。 *主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。 *主机具有身份证识别功能。 主机采用七寸高分辨率彩色显示屏，屏幕可显示受测者的照片、姓名、性别、测试编号等基本信息。主机采用中文显示界面，测试步骤中文提示功能。 主机有USB插口，可以导入、导出5万条以上数据。主机存储5万条数据。 可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据。 *支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能。支持实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩。 *具有蓝牙功能，可无线连接热敏打印机实时打印测试成绩。 *带无线发令音箱。 主机自身满足连接多台外设同时测试的功能。 主机具备指定学号查询功能。 主机与单机均采用2.4G无线通讯方式连接，抗干扰能力强。 主机与电脑之间采用2.4G无线通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 主机和外设内置大容量锂电池，可以独立工作10小时以上。 1)测量范围：0～9999s 2)分度值：0.01s 3)误差：±0.01 |
| 手持式终端机 | 主机采用七寸高分辨率彩色显示屏，屏幕可显示受测者的照片、姓名、性别、测试编号等基本信息。主机采用中文显示界面，测试步骤中文提示功能。 主机具备指定学号查询功能。 *主机具有身份证识别功能。 主机与单机均采用2.4G无线通讯方式连接，抗干扰能力强。 主机与电脑之间采用2.4G无线通讯方式传输测试数据，多台主机的测试数据可分为实时上传与集中上传两种方式。 主机和外设内置大容量锂电池，可以独立工作10小时以上。 包含学生体质测试和体育考试的所有项目，具有完善的秒表功能，可用于学生体质测试中50米、800米或1000米跑步的计时，同时支持测试成绩录入。 |